# 成都市工程职业技术学校变压器安全隐患维修项目比选文件

第一章  比选邀请

成都市工程职业技术学校拟对成都市工程职业技术学校变压器安全隐患维修项目采用比选方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的比选。

一、项目名称

成都市工程职业技术学校变压器安全隐患维修项目。

二、项目控制价

¥：8.30万元（大写：人民币捌万叁仟元整）。

三、供应商邀请方式

公告方式：本次项目公告在成都市工程职业技术学校官网上以公告形式发布。

四、实施时间

自合同签订之日起10日完成维修内容并交采购人验收。

五、采购清单

详见比选文件第三章。

六、资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规法定的其他条件：无。

（七）采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；

7.2项目经理：具有机电工程专业二级及以上建造师执业资格，且具有有效的安全生产考核合格B证；

7.3具有有效的安全生产许可证。

七、获取比选文件的时间、地点、方式

获取方式：学校官网自行下载。

八、递交响应文件截止时间：2025年08月25日10:00（北京时间）。

九、递交响应文件地点：成都市工程职业技术学校（成都市工程职业技术学校会议室（B4区二楼））

十、响应文件开启时间：2025年08月25日10点30分（北京时间）

十一、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名称：成都市工程职业技术学校

地址：成都市青白江区姚渡镇大石路889号

联系人：陈老师  联系电话：13550258789

王老师 联系电话：15928076786

# 第二章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的

# 相关证明材料

1、承诺函；

2、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证；

3、具有独立承担民事责任的能力：有效的营业执照或法人证书等类似证明材料（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供扫描件）；

4、具有良好商业信誉的承诺函（原件，格式参见本比选文件第三章中“承诺函”）；

5、具备健全的财务会计制度的承诺函（原件，格式参见本比选文件第三章中“承诺函”）；

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（原件，格式参见本比选文件第三章中“承诺函”）；

7、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函（原件，格式参见本比选文件第三章中“承诺函”）；

8、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（原件，格式参见本比选文件第三章中“承诺函”）；

9、法律、行政法规规定的其他条件：本项目无要求，提供有效的营业执照即可；

10、提供电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质（扫描件）；

11、项目经理：提供机电工程专业二级及以上建造师执业资格证书，且提供有效的安全生产考核合格B证证书（扫描件）；

12、有效的《安全生产许可证》证书（扫描件）。

说明：上述证明材料均须加盖公章，相关证明材料附后。

# 第三章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

## 一、项目概述：

## 对成都市工程职业技术学校目前存在的安全隐患变压器进行维修。

## 本次采购项目共1包件。

## ★二、维修清单及要求：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 030402 1号箱变维修 |  |  |  |  |
| 1 | 1号变压器负荷开关安装 | 1.名称:负荷开关 2.容量:630A以下 | 台 | 1 |
| 2 | 1号变压器负荷开关拆除 | 1.名称:负荷开关 2.容量:630A以下 | 台 | 1 |
| 3 | 电力电容器安装 | 1.名称：电力电容器 2.型号：30千乏 | 个 | 9 |
| 4 | 电力电容器拆除 | 1.名称：电力电容器 2.型号：30千乏 | 个 | 9 |
| 5 | 送配电装置系统 | 1.型号：交流供电负荷隔离开关 2.电压等级：10kV 3.提供试验仪器校准报告（复印件盖章）：送检日期须为开标日起前1年内有效的接地电阻测试仪、回路电阻测试仪、高压试验变压器、工频耐压实验装置。 | 台 | 1 |
| 6 | 电容器调试 | 1.名称：电容器 2.电压等级：1KV以下 | 组 | 1 |
| 7 | 热继电器 | 1.名称：热继电器 | 个 | 9 |
| 8 | 热继电器拆除 | 1.名称：热继电器 | 个 | 9 |
| 030402 3号箱变维修 |  |  |  |  |
| 9 | 电力电容器安装 | 1.名称：电力电容器 2.型号：20千乏 | 个 | 12 |
| 10 | 电力电容器拆除 | 1.名称：电力电容器 2.型号：20千乏 | 个 | 12 |
| 11 | 热继电器 | 1.名称：热继电器 | 个 | 12 |
| 12 | 热继电器拆除 | 1.名称：热继电器 | 个 | 12 |
| 13 | 分布式直流电源安装 | 1.名称：分布式直流电源 2.型号：20AH 3.现分布式直流电源已坏，分布式直流电源恢复后，若3台保护装置故障或已坏维修，中标单位承担维修或更换费用（不单独计费），更换的保护装置与系统匹配（包含通信、后台等） | 台 | 1 |
| 14 | 分布式直流电源拆除 | 1.名称：分布式直流电源 2.型号：20AH | 台 | 1 |
| 15 | 电容器调试 | 1.名称：电容器 2.电压等级：1KV以下 | 组 | 1 |
| 16 | 送配电装置系统 | 1.型号：直流供电 2.电压等级：500V以下 | 系统 | 1 |
| 17 | 负荷开关分闸线圈 |  | 个 | 1 |
| 030402 4号箱变维修 |  |  |  |  |
| 18 | 接触器安装 | 1.名称、型号：交流接触器 2.规格：额定电压500V 吸引线圈电压220V | 台 | 10 |
| 19 | 接触器拆除 | 1.名称、型号：交流接触器 2.规格：额定电压500V 吸引线圈电压220V | 台 | 10 |
| 030402 5号箱变维修 |  |  |  |  |
| 20 | 低压断路器维修 |  | 台 | 1 |
| 030402 环网柜维修 |  |  |  |  |
| 21 | 直流馈电屏安装 |  | 台 | 1 |
| 22 | 配电系统图绘制、上墙、命名 | 无系统图（PVC板，双色板），自行踏勘和制（画）图 | 项 | 1 |
| 23 | 电力电缆终端头制作 | 1.户内电缆头 2.3芯 3.10KV以下终端头 | 个 | 1 |
| 030402 10kV大祥路前进职高总配室路 |  |  |  |  |
| 24 | 电力电缆头 | 1.户内热缩式电缆头 2.3芯 3.10KV以下终端头 | 个 | 1 |
| 25 | 送配电装置系统 | 1.型号：交流供电断路器 2.电压等级：10kV | 系统 | 1 |
| 26 | 保护装置 | 1.类型：保护装置 2.提供试验仪器校准报告（复印件盖章）：送检日期须为开标日起前1年内有效的互感器综合测试仪。 | 台（套） | 1 |
| 27 | 电缆试验 | - 名称：电力电缆 2.电压等级（kV）：10KV 3.提供试验仪器校准报告（复印件盖章）：送检日期须为开标日起前1年内有效的直流高压发生器、绝缘电阻测试仪。 | 次（根、点） | 1 |

- ★三、其他要求

成交供应商应确保施工过程中无安全事故发生，若因成交供应商的责任出现安全事故其责任和损失由成交供应商自行承担，采购人不承担任何责任（供应商须在响应文件中针对本项内容提供承诺函，加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理）。

★四、商务要求：

1、维修时间：自签订合同之日起10日内完成全部工作。

2、维修地点：成都市工程职业技术学校。

3、付款方式：供应商完成全部维修内容，经采购人验收合格且收到有效的发票后20日内支付合同总金额的100%。

4、验收：

4.1验收标准：按国家有关规定、比选文件的技术要求、成交供应商的响应文件以及合同约定标准进行验收。

4.2.验收办法：采购人与成交供应商应参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定进行验收。

5、其他未尽事宜：以签订正式《合同》时由双方协商解决。

注：1、以上带“★”号条款为本项目实质性条款，不得负偏离，否则响应文件作无效处理。

2、本项目规定的国家、行业、地方等标准如有最新标准，均按最新标准执行。

# 第四章  响应文件格式

- 1.法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）         在          （供应商名称）  处 任         （职务名称）        职务，是      （供应商名称）    的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：					      （加盖公章）

日期：       年     月    日

1.上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（正反两面均须复印。正反两面在同一页面时，任意一面盖章即可。正反两面在不同页面时，两面均须加盖公章）时才能生效；

2.提供的证件材料必须在有效期内。

3.供应商为“其他组织”时，法定代表人对应为“主要负责人”或“经营者”。

- 2.授权委托书

成都市工程职业技术学校：

本人（姓名）系（供应商）的法定代表人，现委托本单位人员（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理                项目的一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商名称：					      （加盖公章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

日期：       年     月    日

说明：

1、上述证明文件在资格性响应文件中附有代理人身份证复印件（正反两面均须复印。正反两面在同一页面时，任意一面盖章即可。正反两面在不同页面时，两面均须加盖公章）时才能生效；

2、提供的证件材料必须在有效期内；

3、供应商的响应文件均由供应商法定代表人签字的，可不提供本项内容；

4、供应商为“其他组织”时，法定代表人对应为“主要负责人”或“经营者”。

### 3.承诺函

成都市工程职业技术学校：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力的供应商；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件：无；

二、我单位及现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。

三、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

四、参加本次比选采购活动，不存在“与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动”的行为。没有“为项目提供前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”。

五、参加本次比选采购活动，不存在“和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人”的行为。

六、我单位实际控制人或者中高级管理人员，不是采购代理机构工作人员。我单位与采购代理机构不存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司。

七、响应文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、我单位不属于根据比选文件规定的禁止参加本次采购活动的供应商，不属于国家相关法律法规及制度规定的禁止参加本次采购活动的供应商。

我单位保证按照比选文件要求提供的文件和说明是真实、准确的，并愿意提供贵公司可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证其真实、准确。

供应商名称：                                （加盖公章）

法定代表人/单位负责人或代理人：           （签字或加盖个人名章）

日期：      年   月   日

### 4.报价表

| 报价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 备注 |
| 报价 （人民币） | 小写: （元） 大写: |  |

注: 报价应是比选文件要求的全部服务的最终报价，供应商的报价应包括人工、管理费、风险、税费、利润以及与供应商履约本项目所需要的其他所有费用，除此之外，采购人不再另行支付费用。

供应商名称：                               （加盖公章）

法定代表人/单位负责人或代理人：           （签字或加盖个人名章）

日期：      年   月   日

- 5.供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如未提供相关业绩的证明材料，不影响响应文件的有效性。

供应商名称：                                 （加盖公章）

法定代表人/单位负责人或代理人：           （签字或加盖个人名章）

日期：      年   月   日

### 6.服务方案

注：本项格式自拟注，如未提供服务方案料，不影响响应文件的有效性。

供应商名称： 	         （加盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期： 	年  	月   	日

7.供应商应提交的其它资料

（如营业执照、特殊资质证明材料、承诺函等）

供应商名称： 	         （加盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期： 	年  	月   	日

第五章  响应文件格式

响应文件密封：响应文件密封包装在一个密封袋内。响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称 (若有) 、供应商名称。所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

注：未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人 (项目部门) 、采购组织部门将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

第六章  评审办法

（一）资格审查，学校项目领导小组现场对申请人资格进行审查，通过审查的申请人数量不得少于3家参加比选。

（二）本项目评分办法采用综合评分法，通过资格审查，响应文件满足比选文件全部实质性要求，得分最高的供应商确定为中选人。得分次高供应商确定为候补中选人。中选人拒签合同时，候补中选人确定中选人。

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 以满足比选文件要求且价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)×分值。 |  |
| 2 | 项目实施方案 | 36分 | 根据各供应商针对本项目提供的项目实施方案进行综合评审，方案包括：方案包括：①项目的进度安排、②人员配置及分工、③安装调试方案、④质量保障措施、⑤设备及材料安排、⑥应急预案等内容。 以上内容完整、无缺失项、完全符合采购需求得36分，每有1项缺项扣6分，每有1处缺陷扣3分，本项最多得36分。 (说明：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、涉及的规范、标准与本项目要求不一致、非专门针对本项目等任意一种情形。） |  |
| 3 | 售后服务方案 | 15分 | 根据各供应商针对本项目提供的售后服务方案进行评审，方案包括：①售后服务体系，②售后服务保障措施，③售后响应时间及人员安排。 以上内容完整、无缺失项、完全符合采购需求得15分，每有1项缺项扣5分，每有1处缺陷扣2.5分，本项最多得15分。 (说明：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、涉及的规范、标准与本项目要求不一致、非专门针对本项目等任意一种情形。） |  |
| 4 | 人员配置 | 16分 | 1、派驻的现场技术负责人：具有电力相关专业中级及以上职称。同时具有高压电工、低压电工资格证书的，本项最多得6分； 2、派驻的现场安全管理人员：具有电力相关专业中级及以上职称，同时具有高压电工资格证书的，本项最多得4分； 3、派驻的施工人员：每有一人具有高压电工证资格证书的得2分，本项最多得6分。 注：以上人员不重复计分，需提供以上人员有效期内的职称证书及资格证书复印件并加盖公章。 |  |
| 5 | 履约能力 | 3分 | 供应商2022年1月1日（合同签订日期为准）以来承担过一个类似项目的得1.5分，本项最高得3分。 注：提供合同复印件，加盖供应商鲜章。 |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

注：1、评分依据的所有证明材料须加盖供应商公章(鲜章)。若提供的证明材料不实，将导致成交资格被取消。

2、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。